附件1：

申请单位提供的锅炉设计文件

| 序号 | 文件名称 | 类别 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计说明文件 | 申请鉴定的设计文件目录 | B |  |
| 2 |  | 锅炉设计说明书 | B |  |
| 3 |  | 锅炉安装说明书和使用说明书 | B |  |
| 4 | 设计图样 | 锅炉总图 | A |  |
| 5 |  | 组件装配图（或锅炉本体图） | A |  |
| 6 |  | 部件装配图 | A |  |
| 7 |  | 主要受压元件图 | A |  |
| 8 |  | 主要支承、吊挂件零件图 | A |  |
| 9 |  | 管道系统图 | A |  |
| 10 |  | 介质流程图 | B | 对于额定压力大于等于9.8MPa的锅炉，需提供汽水及水处理系统图 |
| 11 |  | 安全附件、仪表布置图 | A |  |
| 12 |  | 主要支承、吊挂系统图 | A |  |
| 13 |  | 热膨胀系统图 | A | 对于散装锅炉 |
| 14 |  | 绝热、保温系统图 | A |  |

| 序号 | 文件名称 | 类别 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 计算文件 | 受压元件强度计算书及计算结果汇总表 | A |  |
| 16 |  | 安全阀排放量计算书及计算结果汇总表 | A |  |
| 17 |  | 各项保护装置整定值 | A |  |
| 18 |  | 主要支承、吊挂件强度计算书或计算结果汇总表 | B |  |
| 19 |  | 锅炉水循环（包括汽水阻力）计算书或水动力计算结果汇总表（自然循环的锅壳式锅炉除外） | B | 有机热载体炉必须进行流动阻力（流速）计算） |
| 20 |  | 热力计算书或热力计算结果汇总表 | B | 对于额定压力大于等于3.8MPa的锅炉 |
| 21 |  | 过热器壁温计算书或计算结果汇总表 | B | 对于额定压力大于等于7MW的有机热载体炉及额定压力大于等于3.8MPa的锅炉 |
| 22 |  | 烟风阻力计算书或计算结果汇总表 | B | 对于额定压力大于等于3.8MPa的锅炉 |
| 23 |  | 热膨胀量计算书或计算结果汇总表 | B | 对于额定压力大于等于3.8MPa的锅炉 |
| 24 |  | 再热器壁温计算书或计算结果汇总表 | B | 对于额定压力大于等于9.8MPa的锅炉 |

注：A类设计文件属于鉴定范围，B类设计文件为鉴定提供基础数据和接口作用，不属于鉴定范围。