| ICS | 35.240 |
| --- | --- |
| CCS | L 71 |

11

北京市地方标准

DB 11/T XXXX—XXXX

智慧气象标准编码技术要求

Smart meteorological standard coding technical requirements

（本草案完成时间：2025年10月24日）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

北京市市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 智慧气象标准编码分配原则	3

5 智慧气象标准编码结构	3

6 智慧气象标准编码规则	4

6.1 气象区域属性编码	4

6.2 气象观测资料分类编码	4

6.3 气象观测站地理位置标识	4

6.4 气象观测站建站时间属性	5

6.5 气象观测站身份代码	5

附录A （规范性） 气象区域属性编码与气象资料一级分类代码	6

A.1 气象区域属性编码	6

A.2 气象资料一级分类与代码	6

A.3 智慧气象标准编码示例	7

参考文献	8

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由北京市气象局提出。

本文件由北京市气象局归口。

本文件起草单位：北京市气象数据中心、山西省气象信息中心、北京市气象探测中心、北京市大数据局

本文件主要起草人：孟慧芳、熊亚军、范雪波、聂凯、张鹏、缪宇鹏、赵文芳、黄明明、范敏、张晓玲、朱芳。

智慧气象标准编码技术要求

范围

本文件规定了北京城市码气象观测站的编码结构、编码规则和编码分配原则。

本文件适用于北京城市码气象观测站。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 16831—2013 基于坐标的地理点位置标准表示法

GB/T 40153—2021 气象资料分类与编码

术语和定义

GB/T 40153—2021，DB11/T 1917.1—2021界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

城市码 city code

在城市行政区域内，按照一致规则对城市中各类实体进行身份和时空标定的标识符的统称，是城市中实体“数据身份”的标定。

气象观测站 meteorological observation station

对气象要素和天气现象进行系统、连续观测的设备。

标识 identification

对物体（包括观测设备）等实体建立的代码，包括身份标识和时空标识。

编码 coding

将信息（如实体属性、分类、位置等）转换为规定的代码的过程或规则。

智慧气象标准编码分配原则

智慧气象标准的编码与分类，旨构建一套科学、规范、高效且可持续的标识体系。其编码原则以气象对象的本质特征为依据，确保唯一性、简洁性、稳定性，并与现有标准兼容，同时保障数据安全；其分类原则要求构建系统性、科学性的层级结构，具备可扩展性以适应未来发展，并最终服务于气象业务的实用性，确保数据全生命周期的顺畅流转与应用。

智慧气象标准编码结构

智慧气象标准编码总长度为32位，由气象区域属性编码、气象观测资料分类编码、气象观测站地理位置标识、气象观测站建站时间属性、气象观测站身份代码五部分依次组成，其结构应符合图1的规定。

智慧气象标准编码结构图

气象区域属性编码：长度为2个字符，标识气象观测站所属区域；

气象观测资料分类编码：长度为4个字符，标识气象观测站所观测的资料种类；

气象观测站地理位置标识：长度为11个字符，标识气象观测站所在地理位置；

气象观测站建站时间属性：长度为8个字符，标识气象观测站建站的时间；

气象观测站身份代码：长度为7个字符，标识气象观测站的区站号与预留位。

智慧气象标准编码规则

气象区域属性编码

气象区域属性编码（第1至2位）：针对气象观测站所在区域进行编码，是所有气象观测站均具有的公共属性，应符合GB/T 40153—2021中6.2的要求，详见附录A.1。

气象观测资料分类编码

气象观测资料分类编码（第3至6位）：是针对气象观测数据内容本身的分类标识，依据观测数据的内容属性（如观测要素、来源）进行编码，用以表示气象观测站实体所产生的数据内容。应符合GB/T 40153-2021第5章中气象资料一级分类与代码相关要求，见附录A.2。

气象观测站地理位置标识

气象观测站地理位置标识（第7至17位）：用于标注其地理位置，应符合GB/T 16831—2013中第6章要求。该标识由大写字母和数字组成，第1位为固定字母“E”，表示东经。第2位至第6位是观测站所在经度，前三位为度，后两位为分。第7位为固定字母“N”表示北纬。第8位至第11位是观测站所在纬度，前两位为度，后两位为分。经纬度坐标以“度分”为精度单位，见表1。

气象观测站地理位置标识

| 位置 | 含义 | 格式说明 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定字母“E” | 表示东经（East longitude） | E |
| 2-6 | 观测站经度 | 前3位为度（000–180），后2位为分（00–59 | 11611 |
| 7 | 固定字母“N” | 表示北纬（North latitude） | N |
| 8-11 | 观测站纬度 | 前2位为度（00–90），后2位为分（00–59） | 3959 |

E11611N3959 表示东经116度11分，北纬39度59分。

气象观测站建站时间属性

气象观测站建站时间属性（第18至25位）用于标识气象观测站的建站时间，其格式为“YYYYMMDD”，即年份占4位、月份占2位、日期占2位。该时间属性为气象观测站的基础信息之一，可用于记录观测站的建设起始日期。

气象观测站身份代码

气象观测站身份代码（第26至32位）由 5 位气象观测站区站号和 2 位预留补零组成。气象观测站区站号是气象观测站的唯一身份标识，由5位阿拉伯数字（以下简称数字）及大写英文字母（以下简称字母）编码组成，根据气象观测站种类的不同，区站号分为三个号段：50###～59###号段，A####～Y####号段，Z####号段。

（规范性）
气象区域属性编码与气象资料一级分类代码

气象区域属性编码

气象区域属性编码

| 区域属性名称 | 属性编码 |
| --- | --- |
| 北京市 | BJ |
| 天津市 | TJ |
| 河北省 | HE |
| 山西省 | SX |
| 内蒙古自治区 | NM |
| 吉林省 | JL |
| 上海市 | SH |

气象资料一级分类与代码

气象资料一级分类与代码

| 类别名称 | 代码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 地面气象资料 | SURF | 利用各种观测手段获得的陆地近地面边界层以下大气和陆地表面气象条件的地面气象观测资料及其综合分析衍生资料,资料内容包括地面气压、温湿度、风 、降水、云、能见度、天气现象、蒸发、日照、冻土、土壤温度 、电线结冰等。 |
| 高空气象资料 | UPAR | 通过各种地基和空基观测手段(如探空气球、闪电定位仪、风 廓线雷达、激光雷达、微波辐射计、飞机等)获得的描述地球表面上空温度、湿度、气压、风等气象要素垂直廓线和大气电磁场等高空气象探测资料及其综合分析衍生资料。 |
| 气象辐射资料 | RADI | 通过各种观测手段获得的辐射资料及其综合分析衍生资料,包括太阳辐射、地球辐射和大气辐射资料。 |
| 农业气象和 生态气象资料 | AGME | 通过各种观测手段获得的作物、畜牧、果树、林木、蔬菜、养殖业等生物对象的生长、发育、产量、产品等要素,自然物候、农业小气候、土壤物理化学特性、土壤水分状况及与生态环境相关的大气环境要素,以及基于这些观测资料加工获得的数据产品。 |
| 大气成分资料 | CAWN | 通过地基大气成分观测站、地基遥感、飞机等观测手段获取的温室 气体、降水化学、气溶胶、反应性气体、臭氧等大气成分资料,与人工影 响天气相关的大气云物理资料,以及基于这些观测资料加工获得的产品。 |
| 天气雷达资料 | RADA | 通过地基天气雷达探测获得的气象资料和产品 |

智慧气象标准编码示例

北京市海淀区某国家级地面气象观测站

气象区域属性编码:BJ

气象观测资料分类编码： SURF（地面气象资料）

气象观测站地理位置标识： E11617N3959（北京市海淀区）

气象观测站建站时间属性： 19870101

气象观测站身份代码： 5439900

编码结果： BJSURFE11617N3959198701015439900

北京市大兴区某国家级高空观测站

气象区域站属性编码:BJ

气象资料分类编码： UPAR（高空气象资料）

气象观测站地理位置标识： E11628N3948（北京市大兴区）

气象观测站建站时间属性： 20020101

气象观测站身份代码： 5451100

编码结果： BJUPARE11628N3948200201015451100

北京市大兴区某天气雷达观测站

气象区域站属性编码:BJ

气象资料分类编码： RADA（天气雷达资料）

气象观测站地理位置标识： E11628N3948（北京市大兴区）

气象观测站建站时间属性： 20051206

气象观测站身份代码： Z901000

编码结果： BJRADAE11628N394820051206Z901000

参考文献

[1]  GB/T 33695—2017 地面气象要素编码与数据格式

[2]  GB/T 42877—2023 气象数据服务接口规范

[3]  QX/T 129—2011 气象数据传输文件命名

[4]  DB11/T 1917.1—2021 城市码编码与应用规范 第1部分:标识