## 行政检查单（模板）
计量监督检查单
检查时间：年 月 日 时 分 秒 |  |  |  | 检查单编号：
任务名称
任务编号
统一社会信用代码/身份证号
名称
类型
法定代表人/负责人/经营者姓名
住所或地址
联系方式
检查来源 |  | □日常检查 □专项检查 □投诉举报 □转办交办 □证后核查 □巡检巡查
序号 | 检查项 | 检查要点 | 检查方式 | 检查标准 | 实施层级 | 检查结果
1 | 对标准物质销售情况的检查 | 销售在有效期内的标准物质 | 【1】实地检查、现场询问、查阅资料、其它方式 【2】数据比对 | 查看销售的标准物质，在其标注的有效期内。 | 市级部门、区级部门 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
2 | 对出租车计价器安装、使用情况的检查 | 计价器上检定合格标志情况 | 【1】实地检查、现场询问、查阅资料、其它方式 【2】数据比对 | 【1】检查出租车计价器，有检定合格标志。【2】检定合格标志处于有效期内。 | 市级部门、区级部门 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
3 |  | 是否有涂改、伪造合格标志的行为 | 【1】实地检查、查验证照、现场询问 【2】远程检查 | 【1】检查检定合格标志，没有涂改。【2】检定合格标志与检定机构出示的合格标志一致。 | 市、区 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
4 |  | 正确使用出租车计价器 | 【1】实地检查、查验证照、现场询问 【2】远程检查 | 检查司机使用计价器，能正确使用。 | 市、区 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
5 |  | 安装在明显部位 | 【1】实地检查、查验证照、现场询问 【2】远程检查 | 检查计价器，安装在便于监督的明显部位。 | 市、区 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
6 |  | 保持按键上的字样完整、清晰 | 【1】实地检查、查验证照、现场询问 【2】远程检查 | 检查计价器，按键上的字样完整、清晰，没有遮盖。 | 市、区 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
7 | 对法定计量检定机构的检查 | 按照计量检定规程进行计量检定情况 | 【1】实地检查、现场询问、查阅资料、其它方式 【2】远程检查 | 检查检定原始记录，格式、内容与相应计量检定规程要求一致。 | 市级部门、区级部门 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
8 |  | 经授权或按授权项目和期限开展检定情况 | 【1】实地检查、现场询问、查阅资料、其它方式 【2】远程检查 | 检查相关文件和出具的《检定证书》，开展的检定项目在计量授权范围和授权时限内。 | 市、区 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
9 |  | 使用经考核合格或者在有效期内的计量基、标准开展计量检定工作的行为 | 【1】实地检查、现场询问、查阅资料、其它方式 【2】远程检查 | 检查《计量标准考核证书》，与计量基准、标准全部对应，且在有效期内。 | 市、区 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
10 |  | 使用的计量标准经考核合格，法定和授权的计量检定机构在规定范围内进行计量检定 | 【1】实地检查、现场询问、查阅资料、其它方式 【2】远程检查 | 【1】查阅相关文件，使用的计量标准按规定申请考核，并取得《计量标准考核证书》且在有效期内。【2】检查相关文件和出具的《检定证书》，其开展检定的项目和地区在计量授权证书规定的范围内。 | 市、区 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
11 |  | 检定数据真实规范完整情况 | 【1】实地检查、现场询问、查阅资料、其它方式 【2】远程检查 | 【1】检查检定原始记录，规范完整。【2】原始记录与出具的证书内容一致。 | 市、区 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
12 | 对非法定计量单位的计量器具的检查 | 是否存在制造、销售和进口非法定计量单位的计量器具的行为 | 【1】实地检查、查验证照、现场询问、查阅资料、其它方式 【2】数据比对 | 制造、销售和进口的计量器具均采用法定计量单位。 | 市级部门、区级部门 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
13 | 对公平秤设置与使用情况的检查 | 按规定设置与使用公平秤情况 | 【1】实地检查、现场询问、查阅资料、其它方式 【2】远程检查、数据比对 | 【1】商品交易场所按规定设置了公平秤。【2】公平秤按规定经检定合格且在有效期内。 | 市级部门、区级部门 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
14 | 对集贸市场的计量监督检查 | 集市主办者建立实施经营管理制度，及时核验、更新、公示经营者相关信息 | 【1】实地检查、现场询问、查阅资料 【2】远程检查 | 【1】有集市计量管理制度，有组织实施计量管理制度的相关文件和记录。 【2】公示经营者的相关信息，供消费者查询；抽查经营者信息，信息真实有效。 | 市级部门、区级部门 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
15 |  | 集市主办者未包庇、纵容经营者计量违法行为 | 【1】实地检查、现场询问、查阅资料 【2】远程检查 | 【1】对经营者使用具有作弊功能的计量器具或者其他不合格计量器具等计量违法行为的处理有相关规定和处理记录。 【2】能及时处理有关计量类投诉举报。 【3】计量违法行为处理记录符合集市计量管理制度规定。 | 市、区 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
16 |  | 经营者明示计量单位、计量过程和计量结果 | 【1】实地检查、现场询问、查阅资料 【2】远程检查 | 【1】商品价格标注位置明显，计量单位使用正确。 【2】计量过程公开透明，消费者可直接查看计量器具显示的量值。 【3】当消费者对计量过程及结果有异议时，经营者应重新操作计量过程和显示量值。 | 市、区 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
17 |  | 集市主办者依法管理属于强制检定的计量器具 | 【1】实地检查、现场询问、查阅资料 【2】数据比对 | 检查相关文件和计量器具台账： 【1】有计量器具统一申请检定相关规定。 【2】有计量器具信息更新相关规定。 【3】计量器具台账完整，现场抽查计量器具与台账信息一致。 | 市、区 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
18 |  | 经营者使用计量器具测量量值 | 【1】实地检查、现场询问 【2】远程检查 | 以量值作为结算依据的，使用计量器具测量量值。 | 市、区 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
19 | 对计量标准考核情况的检查 | 最高计量标准考核合格情况 | 【1】实地检查、现场询问、查阅资料、其它方式 【2】数据比对 | 检查相关文件，部门和事业单位最高计量标准均取得《计量标准考核证书》，且在有效期内。 | 市级部门、区级部门 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
20 | 对计量单位使用情况的检查 | 使用法定计量单位情况 | 【1】实地检查、现场询问、查阅资料、其它方式 【2】数据比对 | 出版物使用法定计量单位。 | 市级部门、区级部门 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
21 |  | 使用非法定计量单位情况 | 【1】实地检查、现场询问、查阅资料、其它方式 【2】数据比对 | 【1】使用非法定计量单位属于《可采用非法定计量单位的特殊需要清单》范畴。【2】使用非法定计量单位时注明或者提供了相应量的法定计量单位等效值或者换算关系。 | 市、区 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
22 | 对计量器具生产者生产情况的检查 | 出厂检验情况 | 【1】实地检查、现场询问、查阅资料、其它方式 【2】远程检查 | 【1】检查相关文件，出厂检验记录，证实制造、修理的计量器具按规定开展出厂检验。企业应当提供全部器具检验记录或部分器具的抽检记录。根据企业产品出厂检验规则确定。【2】出厂检验合格。 | 市级部门、区级部门 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
23 |  | 计量器具型式批准证书情况 | 【1】实地检查、现场询问、查阅资料、其它方式 【2】远程检查 | 【1】检查计量器具出库账册、库房成品实物、生产任务单、销售合同和发票等，制造、销售属于《实施强制管理的计量器具目录》（型式批准）的计量器具，均取得《计量器具型式批准证书》。【2】生产、销售的计量器具名称、型号、规格、准确度应与《计量器具型式批准证书》信息完全一致。 | 市、区 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
24 |  | 计量器具与批准的型式的一致性情况 | 【1】实地检查、现场询问、查阅资料、其它方式（抽样检验） 【2】远程检查 | 【1】根据计量器具型式评价报告审核器具关键部件等应未发生变化。【2】对计量器具开展抽样检验，检验结果与该计量器具的《计量器具型式批准证书》、型式评价报告一致。 | 市、区 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
25 |  | 生产设施、人员和设备情况 | 【1】实地检查、现场询问、查阅资料、其它方式 【2】远程检查 | 【1】检查生产场地及查阅相关文件，证实具有与所制造的计量器具相适应的设施、人员和检定仪器设备等，持续符合型式批准条件。【2】企业生产地地址与生产地营业执照信息一致，且营业执照经营范围符合要求。【3】企业生产地为经营性自建房，生产地已办理符合经营范围的营业执照。 | 市、区 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
26 |  | 标注型式批准标志和编号情况 | 【1】实地检查、现场询问、查阅资料、其它方式 【2】远程检查 | 检查产品说明书，生产属于《实施强制管理的计量器具目录》（型式批准）的计量器具时，其使用说明书中标注了型式批准标志和编号。属于委托加工方式制造计量器具的，计量器具使用说明书标注了委托方、被委托方的单位名称、地址、被委托方的型式批准标志和编号。 | 市、区 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
27 | 对计量器具使用情况的检查 | 使用强制检定管理的计量器具按规定检定 | 【1】实地检查、现场询问、查阅资料、其它方式 【2】数据比对 | 【1】检查在用计量器具，属于《实施强制管理的计量器具目录》（强制检定）内的计量器具具有检定证书，并且在有效期内。【2】检定证书由相应的法定计量检定机构或授权机构出具。 | 市级部门、区级部门 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
28 |  | 是否存在使用不合格的计量器具或者破坏计量器具准确度和伪造数据的行为 | 【1】实地检查、查验证照、现场询问、查阅资料 【2】远程检查 | 【1】检查在用计量器具，具有出厂合格证书、检定证书且检定证书在有效期内。【2】计量器具完好，检定印、证完好。带有检定铅封的，铅封完好。【3】正确使用计量器具，不存在出具虚假数据的行为。 | 市、区 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
29 |  | 使用非强制检定管理的计量器具按规定检定 | 【1】实地检查、查验证照、现场询问、查阅资料 【2】远程检查 | 检查在用计量器具及本单位管理文件，使用的非强制检定计量器具具有检定（校准）证书，并且有效期在本单位规定的检定周期内。 | 市、区 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
30 |  | 是否存在使用杆秤的行为 | 【1】实地检查 【2】远程检查 | 不存在使用杆秤的行为。 | 市、区 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
31 | 对加油站配备、使用计量器具情况的检查 | 成品油零售量的结算值与实际值之差没有超过国家规定的允许误差 | 【1】实地检查、查验证照、现场询问、查阅资料 【2】远程检查 | 检查加油机，加油机经强制检定合格且在有效期内。 | 市级部门、区级部门 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
32 |  | 进行成品油零售时使用计量器具 | 【1】实地检查、查验证照、现场询问、查阅资料 【2】远程检查 | 进行成品油零售时使用加油机。 | 市、区 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
33 |  | 违反《加油站计量监督管理办法》时，配合执法人员情况 | 【1】实地检查、查验证照、现场询问、查阅资料 【2】远程检查 | 提供真实的成品油零售账目，配合执法人员开展违法所得计算。 | 市、区 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
34 |  | 加油机出厂产品合格证情况 | 【1】实地检查、查验证照、现场询问、查阅资料 【2】远程检查 | 【1】检查加油机，具有出厂产品合格证书。【2】合格证书信息与加油机铭牌信息一致。 | 市、区 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
35 |  | 加油机按规定经过强制检定情况 | 【1】实地检查、现场询问、查阅资料、其它方式 【2】数据比对 | 检查加油机的《检定证书》，证书由法定计量检定机构出具且在有效期内。 | 市、区 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
36 |  | 维修加油机符合规定情况 | 【1】实地检查、现场询问、查阅资料、其它方式 【2】数据比对 | 【1】检查加油机维修记录，维修加油机的单位具有合法维修资格。【2】维修后的加油机具有法定计量检定机构出具《检定证书》且在有效期内。 | 市、区 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
37 | 对检定印、证的检查 | 是否存在伪造、盗用、倒卖检定印、证的行为 | 【1】实地检查、现场询问、查阅资料、其它方式 【2】数据比对 | 检查相关文件，确定检定印、证来源渠道合法。 | 市级部门、区级部门 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
38 | 对商品量符合情况的检查 | 收购商品，其实际量与贸易结算量之差是否超过国家规定使用的计量器具极限误差 | 【1】实地检查、查验证照、现场询问、查阅资料 【2】其它方式 | 【1】检查使用的计量器具，用于贸易结算的计量器具经强制检定合格且在有效期内。【2】不存在掺杂异物的行为。 | 市级部门、区级部门 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
39 |  | 结算量与实际量的偏差符合规定，是否存在掺杂异物等方法改变商品量值的行为 | 【1】实地检查、查验证照、现场询问、查阅资料 【2】其它方式 | 【1】检查使用的计量器具，用于贸易结算的计量器具经强制检定合格且在有效期内。【2】不存在掺杂异物的行为。【3】销售的定量包装商品符合《定量包装商品计量监督管理办法》要求。 | 市、区 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
40 |  | 销售国家对计量偏差没有规定的商品，其实际量与贸易结算量之差是否超过国家规定使用的计量器具极限误差 | 【1】实地检查、查验证照、现场询问、查阅资料 【2】其它方式 | 【1】检查使用的计量器具，用于贸易结算的计量器具经强制检定合格且在有效期内。【2】不存在掺杂异物的行为。 | 市、区 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
41 | 对水效标识使用情况的检查 | 是否伪造、冒用水效标识 | 【1】实地检查、现场询问、查阅资料、其它方式（抽样检验） 【2】数据比对 | 【1】检查标注水效标识的产品，都已完成水效标识备案，在“中国水效标识网”上均可以查到相关产品信息。【2】扫描水效信息码进行核验，标注的水效标识信息与备案一致。 | 市级部门、区级部门 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
42 |  | 网络交易中水效标识符合规定，是否伪造、冒用水效标识 | 【1】实地检查、现场询问、查阅资料、其它方式（抽样检验） 【2】数据比对 | 【1】检查交易网页，列入《中华人民共和国实行水效标识的产品目录》目录中的产品，均标注了水效标识。【2】检查使用的水效标识，水效标识根据国家统一规定的水效标识样式、规格以及标注规定。【3】检查产品包装物、说明书、广告宣传以及网络商品交易产品信息展示主页面中使用的水效标识，按比例放大或者缩小，清晰可辨。【4】检查水效标识，包括了以下基本内容：（一）中文名称“中国水效标识”；（二）英文名称“China Water Efficiency Label”；（三）生产者名称或者简称；（四）产品规格型号；（五）水效等级；（六）水效指标；（七）依据的水效强制性国家标准编号；（八）水效信息码。【5】检查标注水效标识的产品，都已完成水效标识备案，在“中国水效标识网”上均可以查到相关产品信息。扫描水效信息码进行核验，标注的水效标识信息与备案一致。 | 市、区 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
43 |  | 使用的水效标识符合规定情况 | 【1】实地检查、现场询问、查阅资料、其它方式 【2】数据比对 | 【1】检查水效标识，使用的水效标识根据国家统一规定的水效标识样式、规格以及标注规定。【2】检查产品包装物、说明书、广告宣传以及网络商品交易产品信息展示主页面中使用的水效标识，按比例放大或者缩小，清晰可辨。【3】检查水效标识，包括了以下基本内容：（一）中文名称“中国水效标识”；（二）英文名称“China Water Efficiency Label”；（三）生产者名称或者简称；（四）产品规格型号；（五）水效等级；（六）水效指标；（七）依据的水效强制性国家标准编号；（八）水效信息码。 | 市、区 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
44 |  | 标注水效标识，销售的产品使用的水效标识符合规定 | 【1】实地检查、现场询问、查阅资料、其它方式 【2】数据比对 | 【1】检查销售商品目录，列入《中华人民共和国实行水效标识的产品目录》目录中的产品，在产品或者产品的最小包装的明显部位标注了水效标识，且在产品使用说明书中予以说明。【2】检查水效标识，水效标识根据国家统一规定的水效标识样式、规格以及标注规定。【3】检查产品包装物、说明书、广告宣传以及网络商品交易产品信息展示主页面中使用的水效标识，可按比例放大或者缩小，并清晰可辨。【4】检查水效标识，包括了以下基本内容：（一）中文名称“中国水效标识”；（二）英文名称“China Water Efficiency Label”；（三）生产者名称或者简称；（四）产品规格型号；（五）水效等级；（六）水效指标；（七）依据的水效强制性国家标准编号；（八）水效信息码。 | 市、区 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
45 |  | 标注水效标识情况 | 【1】实地检查、现场询问、查阅资料、其它方式 【2】数据比对 | 检查管理文件及产品目录，列入《中华人民共和国实行水效标识的产品目录》中的产品，在产品或者产品的最小包装的明显部位标注了水效标识，且在产品使用说明书中予以说明。 | 市、区 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
46 | 对销售计量器具情况的检查 | 是否存在销售、使用残次计量器具零配件的行为 | 【1】实地检查、现场询问、查阅资料、其它方式 【2】数据比对 | 【1】检查销售的计量器具，均为合法生产。【2】不存在销售、使用残次计量器具零配件的行为。 | 市级部门、区级部门 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
47 |  | 销售的计量器具是否符合本市要求 | 【1】实地检查、现场询问、查阅资料、其它方式 【2】数据比对 | 检查计量器具销售台账并进行现场检查，不存在销售以下计量器具的行为： （1）国家和本市明令淘汰或者禁止使用的； （2）无产品合格印、证，无编号以及制造厂厂名、厂址的； （3）伪造或者冒用编号、产品合格印、证以及他人厂名、厂址的； （4）用残次零配件组装的。 | 市、区 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
48 | 对眼镜制配者配备、使用计量器具情况的检查 | 生产者保证出具的眼镜产品计量数据准确可靠情况 | 【1】实地检查、查验证照、现场询问、查阅资料 【2】远程检查 | 检查相关文件，工作人员具备操作仪器的资质，能正确使用配备的计量器具，保证出具的眼镜产品计量数据准确可靠。 | 市级部门、区级部门 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
49 |  | 从事角膜接触镜配戴的经营者配备与经营业务相适应的眼科计量检测设备 | 【1】实地检查、查验证照、现场询问、查阅资料 【2】远程检查 | 【1】检查检测设备及相关文件，配备了与销售、经营业务相适应的验光、瞳距、顶焦度、透过率、厚度等计量检测设备。【2】配备了与经营业务相适应的眼科计量检测设备。 | 市、区 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
50 |  | 违反《眼镜制配计量监督管理办法》时，配合执法人员情况 | 【1】实地检查、查验证照、现场询问、查阅资料 【2】远程检查 | 提供真实的眼镜制配账目，配合执法人员开展违法所得计算。 | 市、区 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
51 |  | 配备了与销售相适应的计量检测设备 | 【1】实地检查、查验证照、现场询问、查阅资料 【2】远程检查 | 检查检测设备及相关文件，配备了与销售、经营业务相适应的验光、瞳距、顶焦度、透过率、厚度等计量检测设备。 | 市、区 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
52 |  | 销售者保证出具的眼镜产品计量数据准确可靠情况 | 【1】实地检查、查验证照、现场询问、查阅资料 【2】远程检查 | 检查相关文件，能正确使用配备的计量器具，保证出具的眼镜产品计量数据准确可靠。 | 市、区 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
53 |  | 配备与生产相适应的计量检测设备 | 【1】实地检查、查验证照、现场询问、查阅资料 【2】远程检查 | 检查检测设备及相关文件，配备了与生产相适应的顶焦度、透过率和厚度计等计量检测设备。 | 市、区 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
54 | 对作弊计量器具的检查 | 是否存在生产、销售、使用以欺骗消费者为目的的计量器具的行为 | 【1】实地检查、现场询问、查阅资料、其它方式 【2】数据比对 | 检查计量器具，不存在作弊功能。 | 市级部门、区级部门 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
55 | 对能源计量工作情况的检查 | 重点用能单位按照规定配备能源计量工作人员且接受能源计量专业知识培训情况 | 【1】实地检查、查验证照、现场询问、查阅资料 【2】远程检查 | 【1】检查管理文件，重点用能单位配备专业人员从事能源计量工作。【2】有人员培训记录。 | 市级部门、区级部门 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
56 |  | 是否拒绝、阻碍能源计量监督检查 | 【1】实地检查、查验证照、现场询问、查阅资料 【2】远程检查 | 配合开展能源计量监督检查。 | 市、区 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
57 |  | 按照规定配备、使用能源计量器具情况 | 【1】实地检查、现场询问、查阅资料 【2】远程检查 | 【1】有能源计量器具管理台账，其配备的能源计量器具符合《用能单位能源计量器具配备和管理通则》要求。【2】配备的能源计量器具都经检定（校准）合格且在有效期内。【3】计量器具都在正常使用。 | 市、区 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
58 | 对从事定量包装商品检验机构检验情况的检查 | 是否存在伪造检验数据的行为 | 【1】实地检查、查验证照、现场询问、查阅资料 【2】数据比对 | 【1】检查检验原始记录，原始记录规范完整，符合《定量包装商品净含量计量检验规则》要求。【2】原始记录与出具的证书内容一致。 | 市级部门、区级部门 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
59 | 对定量包装商品净含量情况的检查 | 单件定量包装商品的实际含量符合规定 | 【1】其它方式（抽样检验） 【2】远程检查 | 经检验，单件定量包装商品的标注净含量与实际含量之差不大于《定量包装商品计量监督管理办法》附件3规定的允许短缺量。 | 市级部门、区级部门 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
60 |  | 批次定量包装商品的实际含量符合规定 | 【1】其它方式（抽样检验） 【2】远程检查 | 经抽样检验，批次定量包装商品的实际含量合格。 | 市、区 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
61 | 对进口计量器具办理型式批准证书情况的检查 | 进口计量器具经国务院计量行政部门型式批准 | 【1】实地检查、查验证照、现场询问、查阅资料 【2】远程检查 | 【1】检查进口计量器具台账，属于《实施强制管理的计量器具目录》（型式批准）的计量器具，均有《计量器具型式批准证书》。【2】《计量器具型式批准证书》信息与生产的产品信息一致。 | 市级部门、区级部门 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
62 | 对能源效率标识使用情况的检查 | 标注能源效率标识情况 | 【1】实地检查、现场询问、查阅资料、其它方式（抽样检验） 【2】数据比对 | 检查管理文件及产品目录，列入《中华人民共和国实行能源效率标识的产品目录》中的产品，均标注了能效标识，并在产品包装或说明书中予以说明。 | 市级部门、区级部门 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
63 |  | 是否伪造、冒用能源效率标识或者利用能源效率标识进行虚假宣传 | 【1】实地检查、现场询问、查阅资料、其它方式（抽样检验） 【2】数据比对 | 【1】检查标注能效标识的产品，都已完成能效标识备案，在“中国能效标识网”上均可以查到产品信息。【2】扫描能效信息码进行核验，信息与产品信息一致。 | 市、区 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
64 |  | 办理能源效率标识备案并正确使用能源效率标识情况 | 【1】实地检查、现场询问、查阅资料、其它方式（抽样检验） 【2】数据比对 | 【1】检查产品包装或说明书，列入《中华人民共和国实行能源效率标识的产品目录》中的产品，均按规定进行能源效率标识备案，在“中国能效标识网”上均可以查到产品信息。【2】检查能效标识，能效标识根据国家统一规定的能效标识样式、规格以及标注规定印制和使用，并在产品包装物上或者使用说明书中予以说明。通过网络交易的，在产品信息展示主页面醒目位置展示相应的能效标识。产品包装物、说明书、网络交易产品信息展示主页面以及广告宣传中使用的能效标识，按比例放大或者缩小，清晰可辨。【3】检查能效标识，其名称为“中国能效标识”（英文名称为China Energy Label），包括以下基本内容：（一）生产者名称或者简称；（二）产品规格型号；（三）能效等级；（四）能效指标；（五）依据的能源效率强制性国家标准编号；（六）能效信息码。列入国家能效“领跑者”目录的产品，包括能效“领跑者”相关信息。 | 市、区 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
65 |  | 生产、进口、销售的用能产品是否符合强制性能源效率标准 | 【1】其它方式（抽样检验） 【2】远程检查 | 经抽样检验，生产、进口、销售的用能产品符合能源效率强制性国家标准。 | 市、区 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
66 | 对计量保证能力合格标志使用情况的检查 | 标注净含量情况 | 【1】实地检查、现场询问、查阅资料 【2】数据比对 | 检查产品包装，属于定量包装的商品标注了净含量。 | 市级部门、区级部门 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
67 |  | 进行自我声明使用计量保证能力合格标志的生产者，达到定量包装商品生产企业计量保证能力要求 | 【1】实地检查、查验证照、现场询问、查阅资料 【2】远程检查 | 检查生产设施以及相关文件，确定其达到定量包装商品生产企业计量保证能力要求。 | 市、区 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
68 |  | 使用计量保证能力合格标志的企业按要求进行自我声明 | 【1】实地检查、现场询问、查阅资料 【2】数据比对 | 【1】在自我声明网站上查阅，可查阅到企业自我声明信息。【2】使用计量保证能力合格标志的产品与声明信息一致。 | 市、区 | □发现问题 □未发现问题 □不涉及
检查单位
检查结论
检查人员签名 |  | 姓名： 执法证号： |  | 年 月 日
|  | 姓名： 执法证号： |  | 年 月 日
备注